## Formulaire formules
[13 empty] | espacement | liste | formule
ZONAGE PLUVIAL DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
FORMULAIRE D'AIDE AU RESPECT DES RÈGLES ET RECOMMANDATIONS DU ZONAGE PLUVIAL VALANT JUSTIFICATIF DE DIMENSIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'URBANISME | [12 empty] | x x x
GRAND PROJET (PLUSIEURS LOTS ET/OU AMÉNAGEMENT D'ESPACES COLLECTIFS OU PUBLICS) | [12 empty] | x x
| Ce formulaire engage le pétitionnaire à respecter les règles et recommandations du zonage pluvial de Lannion-Trégor Communauté pour les grands projets dont la surface d’apport générée dépasse plusieurs centaines de mètres carrés et pour lesquels plusieurs dispositifs de gestion des eaux pluviales sont prévus. | [11 empty] | x x
Il a pour objectif d’aider le pétitionnaire à :
- dimensionner chaque dispositif de gestion des eaux pluviales pour permettre la rétention temporaire d’un volume de 60 L/m² de surface d’apport, sur une surface d’infiltration minimale, conformément aux dispositions de l’article 12 ;
- anticiper les conséquences des pluies exceptionnelles, afin de limiter la vulnérabilité du projet au ruissellement pluvial provenant de l’amont et d’éviter toute aggravation de la situation en aval, conformément aux dispositions des articles 16 et 17.
L’ensemble des règles et recommandations de gestion des eaux pluviales est détaillé dans la notice réglementaire du zonage pluvial disponible en ligne.
https://www.lannion-tregor.com/vos-services/eau-et-assainissement/gestion-des-eaux-pluviales/regles-et-recommandations/
| Une adaptation de la règle de dimensionnement définie à l'article 12 (par exemple en cas de risque particulier, de contrainte réglementaire ou en zone urbaine dense) ou le recours à une méthode normée pour le dimensionnement des dispositifs est possible. Dans ce cas, le présent formulaire n’est pas adapté et le pétitionnaire devra fournir ses propres documents et justificatifs. | [11 empty] | x x
Le formulaire permet de dimensionner jusqu’à 10 dispositifs de gestion des eaux pluviales. Si le projet comporte plus de 10 dispositifs de gestion des eaux pluviales, plusieurs formulaires doivent être remplis.
Le formulaire est accompagné d’un guide en ligne à destination des professionnels de l'aménagement.
https://www.lannion-tregor.com/vos-services/eau-et-assainissement/gestion-des-eaux-pluviales/professionnels/
Tous les champs sur fond bleu clair doivent être renseignés.
Les champs sur fond jaune clair indiquent les résultats des calculs.
IDENTIFICATION DE L’OPÉRATION
|  | Commune : | [11 empty] | liste
|  | Adresse : | [11 empty] | liste
|  | Intitulé de l'opération : | [11 empty] | liste
DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA DEMANDE D'URBANISME
|  | Le présent formulaire complété | [11 empty] | liste
|  | Le plan masse du projet faisant apparaître l'implantation du/des dispositif(s) de gestion des eaux pluviales et ses/leurs caractéristiques* | [11 empty] | liste
|  | * Caractéristiques à renseigner : surface d'apport, surface d'infiltration, volume de stockage, profondeur moyenne (espaces verts creux) ou épaisseur moyenne (structure d'infiltration). Les surfaces aménagées « autonomes » (le cas échéant), sans impact sur le calcul de la surface d'apport, seront également à représenter. | [10 empty] | x x
|  | Les éléments relatifs aux essais d'infiltration réalisés* (obligatoire lorsque la surface d'apport est supérieure à 300 m²) | [11 empty] | liste
* Fournir le plan de localisation des essais d'infiltration et le rapport de présentation des essais réalisés (type d'essais, profondeur, mesures, valeur retenue)
| ⚠ Assurez-vous d'avoir rassembler l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de votre projet. | [13 empty] | colonne C
| ⚠ Si votre projet a une surface d'apport TOTALE supérieure à 300 m², la réalisation d'un essai d'infiltration est obligatoire. | [13 empty] | colonne C
PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DIMENSIONNEMENT DES DISPOSITIFS
| Le projet comprend-il plus de 10 dispositifs à dimensionner ? |  |  | Formulaire n° | [10 empty] | Colonne F
ÉTAPE 1 – CALCUL DE LA SURFACE COLLECTÉE PAR CHAQUE DISPOSITIF DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
La surface d’apport correspond à la somme des surfaces bâties et de l’ensemble des surfaces aménagées dont les eaux pluviales sont dirigées vers le dispositif de gestion à dimensionner. Pour plus d'informations, consultez la rubrique 5 du guide professionnel en ligne.
| Identification du dispositif (à reporter sur le plan masse) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Surface bâtie (m²)
Autre suface aménagée collectée (m²)
| Surface d'apport retenue (m²) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: 1 to 10
| Une partie des toitures est-elle végétalisée ? | [12 empty] | liste
Si oui, indiquer la surface concernée (m²)
| Si oui, sélectionner la classe d'épaisseur du substrat utilisé (cm) | [12 empty] | liste
| Surface d'apport déclarées dans les autres formulaires (m²) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: 1
| Surface d'apport déclarées dans le présent formulaire (m²) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: 1
ÉTAPE 2 – VITESSE D'INFILTRATION
La réalisation d'un essai d'infiltration dans l'emprise du projet est obligatoire lorsque la surface d'apport totale du projet est supérieure ou égale à 300 m² (cf. article 11 du zonage pluvial).
| La vitesse d'infiltration a-t-elle été mesurée ? | [13 empty] | Colonne F | bar: 1
|  | Nombre d'essais d'infiltration réalisés : | 2: Mode opératoire utilisé :; 5: Profondeur moyenne des essais réalisés :; 8: Durée des mesures effectuées : |  |  | Colonne F
| Commentaire libre concernant les essais d'infiltration | [11 empty] | x x |  | Colonne F
| Identification du dispositif (à reporter sur le plan masse) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Vitesse d'infiltration retenue (mm/h)
ÉTAPE 3 – CALCUL DES DIMENSIONS MINIMALES DE CHAQUE DISPOSITIF DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Il est obligatoire de gérer un volume de 60 L par m² de surface d'apport, sur une surface d’infiltration minimale définie en fonction du type de dispositif et de la vitesse d'infiltration lorsqu'elle est est connue (cf. article 12A du zonage pluvial - méthode 1).
| Identification du dispositif (à reporter sur le plan masse) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Type de dispositif (sélectionnez dans la liste) | [11 empty] | x x | liste
| Volume minimal d'eau à gérer (m3) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: 1 to 10
| Surface d'infiltration minimale (m²) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: 1 to 10
| Taux d'étalement pluvial (%) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: 1 to 10
| Surface d'infiltration recommandée (m²) => ajustement à réaliser à l'étape 4 | [11 empty] | x x |  | Colonnes E à N | bar: 1 to 10
| Profondeur moyenne des espaces verts creux OU épaisseur moyenne des structures d'infiltration (cm) | [11 empty] | x x |  | Colonnes E à N | bar: 1 to 10
| Durée de vidange du dispositif (h) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: 1 to 10
ÉTAPE 4 (FACULTATIVE) – OPTIMISATION DES DIMENSIONS DE CHAQUE DISPOSITIF DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
| Vous pouvez adapter les dimensions du dispositif, sous réserve de respecter la surface d’infiltration minimale imposée. L’augmentation de la surface d’infiltration améliore l’efficacité du dispositif. Elle peut s'accompagner d’une augmentation du volume de stockage, à condition que les dispositifs prévus restent intégrées à l'aménagement global (cf. article 9 du zonage pluvial). | [11 empty] | x x
| Identification du dispositif (à reporter sur le plan masse) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Souhaitez-vous augmenter la surface d'infiltration du dispositif ? | [12 empty] | liste
Surface d'infiltration envisagée (m²)
| En % de la surface d'apport | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: 1 to 10
| Profondeur moyenne des espaces verts creux OU épaisseur moyenne des structures d'infiltration (cm) | [11 empty] | x x |  | Colonnes E à N | bar: 1 to 10
| Durée de vidange du dispositif (h) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: 1 to 10
ÉTAPE 5 – DÉBORDEMENT ET RUISSELLEMENT PLUVIAL
Vous devez vous assurer d’avoir anticipé les conséquences des pluies exceptionnelles de et pour votre projet. Pour plus d'informations, consultez la rubrique 6 du guide professionnel en ligne.
| DEBORDEMENT DES DISPOSITIFS LORS DES PLUIES EXCEPTIONNELLES - En cas de débordement du dispositif lors des pluies exceptionnelles, les eaux pluviales doivent suivre un parcours à moindre dommage pour le projet lui-même et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval, sans raccordement direct au réseau public de collecte des eaux pluviales, selon la règle énoncée à l'article 16 du zonage pluvial. Le point de débordement de chaque dispositif d'infiltration doit apparaître sur un plan du projet. | [11 empty] | x x | liste
| Identification du dispositif (à reporter sur le plan masse) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Débordement du dispositif selon un parcours à moindre dommage | [12 empty] | liste
| Absence de raccordements direct sur le réseau public de collecte | [12 empty] | liste
| Commentaire libre concernant la gestion des débordements des dispositifs prévus | [11 empty] | x x |  | Colonne F
| VULNERABILITE AU RUISSELLEMENT PLUVIAL - A l'échelle de l'opération, le projet doit tenir compte de la vulnérabilité au ruissellement pluvial en anticipant les écoulements venant de l'amont qu’il est susceptible de recevoir, selon les règles énoncées à l'article 17 du zonage pluvial. Les principaux secteurs vulnérables aux inondations par ruissellement sont identifiés dans les prescriptions graphiques de la carte en ligne du PLUiH. | [11 empty] | x x | liste
| https://georchestra.lannion-tregor.com/mviewer/?config=ltc_apps/pluih/config.xml# | [12 empty] | liste
| Des éléments sensibles sont exposés au ruissellement au droit et/ou à l’aval du projet |  | 2: Commentaire libre : | x x |  | Colonne F
| Le projet d'aménagement est situé dans une zone vulnérable aux ruissellements |  | 2: Commentaire libre : | x x |  | Colonne F
| Le projet est susceptible de recevoir des écoulements venant de l’amont |  | 2: Commentaire libre : | x x |  | Colonne F
ÉTAPE 6 – CONTRÔLE DES AUTRES RÈGLES ET RECOMMANDATIONS
| Le zonage pluvial règlemente certains éléments de conception afin de garantir une gestion des eaux pluviales à la source et par infiltration, de façon intégrée à l’aménagement. Cela concernen en particulier les places de stationnement (article 7), les descentes d'eau des bâtiments et (article 10), l'acheminement de l'eau (article 10) et la profondeur des dispositifs d'infiltration (article 12E). | [11 empty] | x x
| Les places de stationnement neuves sont aménagées avec un revêtement perméable ne contenant pas de plastique et une structure d'infiltration |  | 2: Commentaire libre : | x x |  | Colonne F
| Les descentes d'eau sont disposées à l'extérieur des bâtiments |  | 2: Commentaire libre : | x x |  | Colonne F
| Les descentes d'eau sont renvoyées vers un dispositif d'infiltration et non raccordées directement sur une réseau souterrain |  | 2: Commentaire libre : | x x |  | Colonne F
| Les eaux pluviales sont gérées de manière gravitaire (aucun dispositif de pompage n'est prévu sur le projet) |  | 2: Commentaire libre : | x x |  | Colonne F
| Les dispositifs d'infiltration sont situés en surface ou à moins de 1 mètre de profondeur |  | 2: Commentaire libre : | x x |  | Colonne F
| Une activité particulière, présentant des risques de pollution des eaux pluviales, chroniques ou accidentelles, est prévue sur le site |  | 2: Commentaire libre : | x x |  | Colonne F
RÉCAPITULATIF DE CHAQUE DISPOSITIF POUR LE SERVICE INSTRUCTEUR
| Surface d'apport TOTALE du projet (m²) | [11 empty] | x x |  | Colonnes E à N | bar: 1
| Identification du dispositif (à reporter sur le plan masse) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Type de dispositif | [11 empty] | x x |  | Colonnes E à N | bar: - 1 to - 10
| Surface d'apport (m²) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: - 1 to - 10
| Vitesse d'infiltration retenue (mm/h) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: - 1 to - 10
| Volume minimal d'eau à gérer (m3) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: - 1 to - 10
| Surface d'infiltration minimale (m²) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: - 1 to - 10
| Profondeur (espace vert creux) OU épaisseur (structure d'infiltration) moyenne (cm) | [11 empty] | x x |  | Colonnes E à N | bar: - 1 to - 10
| Durée de vidange (h) | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: - 1 to - 10
| Débordement sans dommage | [13 empty] | Colonnes E à N | bar: - 1 to - 10
| Joignez le formulaire complété à votre demande d'autorisation au format PDF : |  | - 2: 1/ Menu Fichier → Enregistrer sous 2/ Menu déroulant "type" → sélectionner PDF (*.pdf) 3/ Enregistrer | x x x

## Listes (hidden)
Case à cocher | Oui / Non | Epaisseur | Types de dispositifs | Profondeur essai | Essais infiltration | Mode opératoire | Durée
| Oui | < 10 | Espace vert creux | < 50 cm | 1 | Pelle à main | < 2h
x | Non | de 10 à 30 | Structure d'infiltration | 50 cm à 1 m | 2 | Tarière à main | 2h à 4h
|  | > 30 |  | > 1m | 3 | Pelle mécanique | 4h à 8h
| Oui |  |  |  | 4 | Autre (à préciser) | > 8h
| ⚠ Non |  |  |  | 5
| Non concerné |  |  |  | 6
7
| ⚠ Oui |  |  |  | 8
| Non |  |  |  | 9
| Non concerné |  |  |  | 10
> 10