## Formulaire
[7 empty] | espacement | liste | formule | Mise en forme conditionnelle
ZONAGE PLUVIAL DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
FORMULAIRE D'AIDE AU RESPECT DES RÈGLES ET RECOMMANDATIONS DU ZONAGE PLUVIAL VALANT JUSTIFICATIF DE DIMENSIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'URBANISME | [6 empty] | x x x
PROJET INTERMÉDIAIRE (CONSTRUCTION INDIVIDUELLE ET/OU AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ASSOCIÉ) | [6 empty] | x x
| Ce formulaire engage le pétitionnaire à respecter les règles et recommandations du zonage pluvial de Lannion-Trégor Communauté pour les projets de taille intermédiaire, notamment les projets individuels, dont la surface d’apport générée ne dépasse pas quelques centaines de mètres carrés et/ou pour lesquels le nombre de dispositifs de gestion des eaux pluviales est limité (3 maximum). | [5 empty] | x x x
Il a pour objectif d’aider le pétitionnaire à :
| - dimensionner des dispositifs de gestion des eaux pluviales permettant la rétention temporaire d’un volume de 60 L/m² de surface d’apport, sur une surface d’infiltration minimale, conformément aux dispositions de l’article 12 ; | [5 empty] | x x
| - anticiper les conséquences des pluies exceptionnelles, afin de limiter la vulnérabilité du projet au ruissellement pluvial provenant de l’amont et d’éviter toute aggravation de la situation en aval, conformément aux dispositions des articles 16 et 17. | [5 empty] | x x
L’ensemble des règles et recommandations de gestion des eaux pluviales est détaillé dans la notice réglementaire du zonage pluvial.
https://www.lannion-tregor.com/vos-services/eau-et-assainissement/gestion-des-eaux-pluviales/regles-et-recommandations/
| Une adaptation de la règle de dimensionnement définie à l'article 12 (par exemple en cas de risque particulier, de contrainte réglementaire ou en zone urbaine dense) ou le recours à une méthode normée pour le dimensionnement des dispositifs est possible. Dans ce cas, le présent formulaire n’est pas adapté et le pétitionnaire devra fournir ses propres documents et justificatifs. | [5 empty] | x x x
| Le formulaire permet de dimensionner un seul dispositif de gestion des eaux pluviales. Si le projet comporte plusieurs dispositifs, un formulaire par dispositif doit être renseigné. | [5 empty] | x x
Le formulaire est accompagné d’une notice en ligne à destination des particuliers et de ses prestataires.
https://www.lannion-tregor.com/vos-services/eau-et-assainissement/gestion-des-eaux-pluviales/particuliers/
Tous les champs sur fond bleu clair doivent être renseignés.
Les champs sur fond jaune clair indiquent les résultats des calculs.
LIEU DU PROJET D'AMENAGEMENT
| Sélectionnez la commune |  | Précisez l'adresse
liste
DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA DEMANDE D'URBANISME
|  | Le présent formulaire complété | [5 empty] | liste
|  | Le plan masse du projet faisant apparaitre l'implantation du/des dispositif(s) de gestion des eaux pluviales et ses/leurs caractéristiques* | [5 empty] | liste
|  | * Caractéristiques à renseigner : surface d'apport, surface d'infiltration, volume de stockage, profondeur moyenne (espaces verts creux) ou épaisseur moyenne (structure d'infiltration). Les surfaces aménagées « autonomes » (le cas échéant), sans impact sur le calcul de la surface d'apport, seront également à représenter. |  |  |  |  | x x
|  | Les éléments relatifs aux essais d'infiltration réalisés* (obligatoire lorsque la surface d'apport est supérieure à 300 m²) | [5 empty] | liste
* Fournir le plan de localisation des essais d'infiltration et le rapport de présentation des essais réalisés (type d'essais, profondeur, mesures, valeur retenue)
| ⚠ Assurez-vous d'avoir rassembler l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de votre projet. | [7 empty] | Colonne C
| ⚠ Si votre projet a une surface d'apport TOTALE supérieure à 300 m², la réalisation d'un essai d'infiltration est obligatoire. | [7 empty] | Colonne C
ÉTAPE 1 – CALCUL DE LA SURFACE COLLECTÉE PAR LE DISPOSITIF DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
| La surface d’apport correspond à la somme des surfaces bâties et de l’ensemble des surfaces aménagées dont les eaux pluviales sont dirigées vers le dispositif de gestion à dimensionner. Pour plus d'informations, consultez l'étape 5 de la notice en ligne. | [5 empty] | x x
|  | Surface bâtie |  |  |  | m²
|  | Autre suface aménagée collectée* |  |  |  | m²
|  | * Toutes les autres surfaces aménagées collectées par le dispositif, comprenant les revêtements imperméables ainsi que les revêtements perméables équipés d’une structure d’infiltration lorsqu’ils reçoivent les eaux provenant d’autres surfaces. Pour plus d'informations, consultez l'étape 5 de la notice en ligne. |  |  |  |  | x x x
|  | Surface d'apport retenue |  |  | - | m² |  |  | colonne G
| ⚠ Renseignez les surfaces du projet. | [5 empty] | x x |  | Colonne C
|  | Une partie des toitures est-elle végétalisée ? | [5 empty] | liste
|  | Si oui, indiquer la surface concernée |  |  |  | m² |  |  | Colonne F
|  | Si oui, sélectionner la classe d'épaisseur du substrat utilisé |  |  |  | cm |  | liste | Colonne F
| ⚠ Renseignez les surfaces du projet. | [5 empty] | x x |  | Colonne C
ÉTAPE 2 – VITESSE D'INFILTRATION
| La réalisation d'un essai d'infiltration dans l'emprise du projet est obligatoire lorsque la surface d'apport totale du projet est supérieure ou égale à 300 m² (cf. article 11 du zonage pluvial). | [5 empty] | x x
|  | La vitesse d'infiltration a-t-elle été mesurée ? | [5 empty] | liste
|  | Si oui, indiquer la vitesse d'infiltration mesurée |  |  |  | mm/heure |  |  | Colonne F
| ⚠ Renseignez les surfaces du projet (étape 1). | [5 empty] | x x |  | Colonne C
ÉTAPE 3 – CALCUL DES DIMENSIONS MINIMALES DU DISPOSITIF DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Il est obligatoire de gérer un volume de 60 L par m² de surface d'apport, sur une surface d’infiltration minimale définie en fonction du type de dispositif et de la vitesse d'infiltration lorsqu'elle est est connue (cf. article 12A du zonage pluvial - méthode 1).
|  | Si le projet comprend plusieurs dispositifs, numérotez chaque formulaire/dispositif |  | Dispositif n°
|  | Type de dispositif (sélectionnez dans la liste) | [5 empty] | liste
|  | Volume minimal d'eau à gérer |  |  | - | L |  |  | Colonne G
|  |  |  | soit | - | m³ |  |  | Colonne G
|  | Surface d'infiltration minimale | Taux d'étalement pluvial de |  | - | de la surface d'apport |  |  | Colonne G
|  |  |  | soit | - | m² |  |  | Colonne G
|  | ⚠ Définissez le type de dispositif de gestion des eaux pluviales |  |  | - | cm |  |  | Colonne G
|  | Durée de vidange du dispositif |  |  | - | heures |  |  | Colonnes G & F
| ⚠ Renseignez les surfaces du projet (étape 1) et/ou indiquez si un essai d'infiltration a été réalisé (étape 2). | [5 empty] | x x |  | Colonne C
[7 empty] | x x |  | Colonne C
ÉTAPE 4 (FACULTATIVE) – OPTIMISATION DES DIMENSIONS DU DISPOSITIF DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
| Vous pouvez adapter les dimensions du dispositif, sous réserve de respecter la surface d’infiltration minimale imposée. L’augmentation de la surface d’infiltration améliore l’efficacité du dispositif. Elle peut s'accompagner d’une augmentation du volume de stockage, à condition que les dispositifs prévus restent intégrés à l'aménagement global (cf. article 9 du zonage pluvial). | [5 empty] | x x x
|  | Souhaitez-vous augmenter la surface d'infiltration du dispositif ? | [5 empty] | liste
|  | Si oui, indiquez la surface d'infiltration envisagée |  |  |  | m² |  |  | Colonne F
|  |  | soit un taux d'étalement pluvial de |  | - | de la surface d'apport |  |  | Colonne G
|  | ⚠ Définissez le type de dispositif de gestion des eaux pluviales |  |  | - | cm |  |  | Colonne G
|  | Durée de vidange du dispositif |  |  | - | heures |  |  | Colonne G
| ⚠ Renseignez les surfaces du projet (étape 1), indiquez si un essai d'infiltration a été réalisé (étape 2) et/ou précisez le type de dispositif retenu (étape 3). | [5 empty] | x x |  | Colonne C
ÉTAPE 5 – DEBORDEMENT ET RUISSELLEMENT PLUVIAL
| Vous devez vous assurer d’avoir anticipé les conséquences des pluies exceptionnelles de et pour votre projet. Pour plus d'informations, consultez l'étape 6 de la notice en ligne. | [5 empty] | x x
|  | En cas de débordement du dispositif lors des pluies exceptionnelles, les eaux pluviales suivront un parcours à moindre dommage pour le projet lui-même et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval, selon la règle énoncée à l'article 16 du zonage pluvial. | [5 empty] | liste

|  | Le projet tient compte de la vulnérabilité au ruissellement pluvial*2 en anticipant les écoulements venant de l'amont qu’il est susceptible de recevoir, selon les règles énoncées à l'article 17 du zonage pluvial. | [5 empty] | liste
|  | *2 Les principaux secteurs vulnérables aux inondations par ruissellement sont identifiés dans les prescriptions graphiques de la carte en ligne du PLUiH.
https://georchestra.lannion-tregor.com/mviewer/?config=ltc_apps/pluih/config.xml#
Commentaire libre :
x x x
| ⚠ Indiquez si votre projet anticipe les conséquences des pluies exceptionnelles. | [5 empty] | x x |  | Colonne C
| RÉCAPITULATIF POUR LE SERVICE INSTRUCTEUR | [7 empty] | Colonnes E & F
| Dispositif n° |  | - | [5 empty] | Colonne E
| Type de dispositif |  | ⚠ Précisez le type de dispositif. |  |  | Joignez le formulaire complété à votre demande d'autorisation au format PDF. 1/ Menu Fichier → Enregistrer sous 2/ Menu déroulant "type" → sélectionner PDF (*.pdf) 3/ Enregistrer |  |  | Colonne E
| Surface d'apport |  | ⚠ Renseignez les surfaces du projet. | [5 empty] | Colonne E
| Vitesse d'infiltration retenue |  | - | [5 empty] | Colonne E
| Volume minimal d'eau gérer |  | - | [5 empty] | Colonne E
| Surface d'infiltration minimale |  | - | [5 empty] | Colonne E
| Profondeur moyenne |  | - | [5 empty] | Colonnes C & E
| Durée de vidange |  | - | [5 empty] | Colonne E
| Débordement sans dommage |  | - | [5 empty] | Colonne E
| Absence de vulnérabilité au ruissellement pluvial |  | - | [5 empty] | Colonne E

## Listes (hidden)
Commune | Case à cocher | Oui / Non | Epaisseur | Types de dispositifs
BERHET |  | Oui | < 10 | Espace vert creux
CAMLEZ | x | Non | de 10 à 30 | Structure d'infiltration
CAOUENNEC-LANVEZEAC |  |  | > 30
CAVAN
COATASCORN
COATREVEN
KERBORS
KERMARIA-SULARD
LA ROCHE-JAUDY
LANGOAT
LANMERIN
LANMODEZ
LANNION
LANVELLEC
LE VIEUX-MARCHE
LEZARDRIEUX
LOGUIVY-PLOUGRAS
LOUANNEC
MANTALLOT
MINIHY-TREGUIER
PENVENAN
PERROS-GUIREC
PLESTIN-LES-GREVES
PLEUBIAN
PLEUDANIEL
PLEUMEUR-BODOU
PLEUMEUR-GAUTIER
PLOUARET
PLOUBEZRE
PLOUGRAS
PLOUGRESCANT
PLOUGUIEL
PLOULEC'H
PLOUMILLIAU
PLOUNERIN
PLOUNEVEZ-MOEDEC
PLOUZELAMBRE
PLUFUR
PLUZUNET
PRAT
QUEMPERVEN
ROSPEZ
SAINT-MICHEL-EN-GREVE
SAINT-QUAY-PERROS
TONQUEDEC
TREBEURDEN
TREDARZEC
TREDREZ-LOCQUEMEAU
TREDUDER
TREGASTEL
TREGROM
TREGUIER
TRELEVERN
TREMEL
TREVOU-TREGUIGNEC
TREZENY
TROGUERY